Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Laboratorium przedmiotowe

| Lp | Nazwa | Ilość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroskop | 6 | Dane techniczne: głowica: monokularowa pochylona pod kątem 45o, obracana 360o , okulary: WF 10x , obiektywy: achromatyczne 4x, 10x, 40x (amortyzowany) powiększenia: 40x, 100x, 400x , koło filtrowe: 6 kolorowych filtrów , regulacja ostrości: współosiowa śruba makro i mikrometryczna , oświetlenie: LED, górne/dolne z regulacją jasności , stolik z pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej: 90 x 90 mm, z mocowaniem preparatów , wymiary pudła: 190 x 170 x 360 mm , wyposażenie: gotowe preparaty (5 szt.) , szkiełka przedmiotowe (5 szt.) szkiełka nakrywkowe (10 szt.) , plastikowe pudełko na preparaty , plastikowy okrągły pojemnik z przykrywką , pęseta , pipeta , probówka patyczek preparacyjny , igła preparacyjna , specjalny papier do czyszczenia optyki , przylepne etykiety do opisywania preparatów , przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop , zasilacz sieciowy |
| 2 | ClassVR - licencja - 5-letni dostęp do portalu wirtualnych lekcji | 1 | Licencja 5 letnia do okularów |
| 3 | ClassVR - wirtualne laboratorium przedmiotowe 8 sztuk ClassVR Premium | 1 | Zestaw z intuicyjnym interfejsem oraz łatwy dostępem do treści edukacyjnych zlokalizowanych na portalu dla nauczycieli. Zawartość zestawu: przewodowy kontroler ręczny, wzmocnione etui do przechowywania i ładowania, zintegrowany hub ładujący USB wraz z aktywnymi wentylatorami chłodzącymi Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon XR1. Ładowanie / wejście USB-C dla kontrolera ręcznego, soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 stopni FOV, polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh, przedni aparat 13 Mpx z autofokusem, mocowanie na głowę z regulacją, 5,5-calowy szybki wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 2560 x 14403 GB DDR RAM i 32 GB wewnętrznej pamięci masowej, do czterech godzin pracy na jednej baterii, zintegrowane podwójne głośniki 4 sztuki w zestawie |
| 5 | ClassVR - wirtualne laboratorium przedmiotowe 4 sztuk ClassVR Premium | 1 | Zestaw z intuicyjnym interfejsem oraz łatwy dostępem do treści edukacyjnych zlokalizowanych na portalu dla nauczycieli. Zawartość zestawu: przewodowy kontroler ręczny, wzmocnione etui do przechowywania i ładowania, zintegrowany hub ładujący USB wraz z aktywnymi wentylatorami chłodzącymi Ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon XR1. Ładowanie / wejście USB-C dla kontrolera ręcznego, soczewka Fresnela / soczewka asferyczna 100 stopni FOV, polimerowa bateria litowo-jonowa 4000 mAh, przedni aparat 13 Mpx z autofokusem, mocowanie na głowę z regulacją, 5,5-calowy szybki wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 2560 x 14403 GB DDR RAM i 32 GB wewnętrznej pamięci masowej, do czterech godzin pracy na jednej baterii, zintegrowane podwójne głośniki 4 sztuki w zestawie |

Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu parametrów funkcjonalnych co oznacza, że dopuszczalne jest zaoferowanie sprzętu i wyposażenia posiadających parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.